## 2017년
공공하수처리시설 방류수질 농도현황(500㎥/일 이상 시설)
일자 | 구분 | pH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비고
| 법정 수질농도 | 5.8-8.6 | 5이하 | 20이하 | 10이하 | 20이하 | 0.2이하
2017년 1월 | 옥천하수처리장 | 6.8645 | 1.1387 | 7.0613 | 1.5677 | 7.5854 | 0.043613
| 이원하수처리장 | 6.829 | 0.97419 | 6.429 | 1.9677 | 5.2748 | 0.042097
2017년 2월 | 옥천하수처리장 | 6.8429 | 1.0607 | 6.5964 | 1.625 | 6.6668 | 0.034143
| 이원하수처리장 | 6.8393 | 1.55 | 7.2286 | 1.9071 | 7.3501 | 0.03875
2017년 3월 | 옥천하수처리장 | 6.8581 | 1.1548 | 7.1161 | 1.2548 | 6.9545 | 0.029065
| 이원하수처리장 | 6.8419 | 1.8548 | 8.4 | 2.5065 | 8.2827 | 0.058129
2017년 4월 | 옥천하수처리장 | 6.85 | 1.11 | 6.95 | 1.4767 | 7.1166 | 0.025667
| 이원하수처리장 | 6.8533 | 2.6467 | 8.68 | 2.7733 | 7.6734 | 0.048033
2017년 5월 | 옥천하수처리장 | 6.8516 | 1.2258 | 7.2484 | 1.5194 | 6.2615 | 0.030323
| 이원하수처리장 | 6.8613 | 2.4484 | 8.5194 | 1.8097 | 3.3498 | 0.049742
2017년 6월 | 옥천하수처리장 | 6.87 | 1.31 | 7.2267 | 1.3167 | 6.168 | 0.035567
| 이원하수처리장 | 6.8633 | 1.95 | 7.9267 | 1.8367 | 2.0916 | 0.054033
2017년 7월 | 옥천하수처리장 | 6.8677 | 0.90323 | 6.4774 | 1.3484 | 4.2942 | 0.046355
| 이원하수처리장 | 6.8548 | 1.8839 | 7.8774 | 1.7065 | 2.2272 | 0.056548
2017년 8월 | 옥천하수처리장 | 6.7903 | 0.97097 | 6.4161 | 1.4516 | 4.329 | 0.055226
| 이원하수처리장 | 6.8677 | 1.4032 | 6.6806 | 2.171 | 2.0265 | 0.043645
2017년 9월 | 옥천하수처리장 | 6.8533 | 0.96667 | 6.2 | 1.4133 | 6.3328 | 0.040767
| 이원하수처리장 | 6.87 | 1.1633 | 6.4567 | 2.2967 | 1.8984 | 0.047533
2017년 10월 | 옥천하수처리장 | 6.8742 | 0.83548 | 6.0226 | 1.3194 | 5.9288 | 0.033
| 이원하수처리장 | 6.8742 | 1.6258 | 6.6581 | 1.9806 | 2.0323 | 0.036065
2017년 11월 | 옥천하수처리장 | 6.86 | 0.71333 | 5.96 | 1.43 | 5.6114 | 0.0318
| 이원하수처리장 | 6.87 | 1.36 | 6.01 | 3.1567 | 1.7406 | 0.031867
2017년 12월 | 옥천하수처리장 | 6.8645 | 1.0419 | 6.5097 | 2.1419 | 6.5595 | 0.039871
| 이원하수처리장 | 6.871 | 1.9871 | 6.3258 | 2.8548 | 1.6844 | 0.034

## 2018년
공공하수처리시설 방류수질 농도현황(500㎥/일 이상 시설)
일자 | 구분 | pH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비고
| 법정 수질농도 | 5.8-8.6 | 5이하 | 20이하 | 10이하 | 20이하 | 0.2이하
2018년 1월 | 옥천하수처리장 | 6.8677 | 1.2387 | 6.8742 | 1.9871 | 6.9063 | 0.032774
| 이원하수처리장 | 6.8516 | 1.8871 | 6.6194 | 1.929 | 5.4213 | 0.023742
2018년 2월 | 옥천하수처리장 | 6.8679 | 1.1643 | 6.875 | 1.6286 | 7.8756 | 0.01825
| 이원하수처리장 | 6.8571 | 1.6893 | 6.5964 | 2.4 | 8.4457 | 0.024679
2018년 3월 | 옥천하수처리장 | 6.871 | 1.2419 | 6.2452 | 1.9032 | 6.9388 | 0.027323
| 이원하수처리장 | 6.8742 | 1.2387 | 5.5387 | 1.7774 | 3.9131 | 0.02429
2018년 4월 | 옥천하수처리장 | 6.8767 | 1.3033 | 6.3567 | 1.2833 | 5.8234 | 0.0313
| 이원하수처리장 | 6.89 | 1.4267 | 5.7633 | 1.47 | 3.4019 | 0.0292
2018년 5월 | 옥천하수처리장 | 6.871 | 1.3161 | 6.2452 | 1.4452 | 5.4805 | 0.035903
| 이원하수처리장 | 6.8806 | 1.7065 | 5.8645 | 1.6871 | 5.1996 | 0.02371
2018년 6월 | 옥천하수처리장 | 6.8433 | 0.97667 | 5.9333 | 1.29 | 5.8386 | 0.027
| 이원하수처리장 | 6.8667 | 1.7 | 6.3733 | 1.9567 | 3.2153 | 0.038467
2018년 7월 | 옥천하수처리장 | 6.8323 | 1.029 | 6.3258 | 1.5806 | 4.6004 | 0.018097
| 이원하수처리장 | 6.8742 | 1.4419 | 6.0194 | 2.971 | 1.8397 | 0.046871
2018년 8월 | 옥천하수처리장 | 6.829 | 0.73548 | 4.8613 | 1.2613 | 5.0129 | 0.014484
| 이원하수처리장 | 6.8613 | 0.81613 | 4.3 | 2.8194 | 1.3499 | 0.028452
2018년 9월 | 옥천하수처리장 | 6.8533 | 0.70667 | 4.2867 | 1.3833 | 5.3093 | 0.041633
| 이원하수처리장 | 6.74 | 0.54667 | 3.64 | 2.7333 | 1.1993 | 0.053267
2018년 10월 | 옥천하수처리장 | 6.9613 | 0.89032 | 4.8452 | 1.429 | 5.9539 | 0.023097
| 이원하수처리장 | 6.7355 | 0.67097 | 3.4258 | 3.1065 | 1.0255 | 0.046548
2018년 11월 | 옥천하수처리장 | 6.96 | 1.07 | 5.2033 | 1.7467 | 5.5429 | 0.0352
| 이원하수처리장 | 6.8033 | 0.94 | 4.4633 | 2.7933 | 1.3954 | 0.025733
2018년 12월 | 옥천하수처리장 | 6.9818 | 0.99032 | 5.171 | 1.5226 | 6.705 | 0.02571
| 이원하수처리장 | 6.7645 | 0.84194 | 4.2742 | 2.5194 | 4.7499 | 0.039871

## 2019년
공공하수처리시설 방류수질 농도현황(500㎥/일 이상 시설)
일자 | 구분 | 소재지 | pH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비고
| 법정 수질농도 |  | 5.8-8.6 | 5이하 | 20이하 | 10이하 | 20이하 | 0.2이하
2019년 1월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 65 | 6.9645 | 1.0645 | 5.4065 | 1.4774 | 6.2663 | 0.025032
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2525 | 6.7968 | 1.2806 | 6.0387 | 2.7645 | 10.2525 | 0.050226
2019년 2월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 65 | 7.0893 | 1.3036 | 5.5393 | 1.8 | 5.3819 | 0.027821
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2525 | 6.7536 | 1.5821 | 6.7929 | 2.8464 | 12.0185 | 0.028286
2019년 3월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 65 | 7.1452 | 1.2129 | 4.7226 | 1.5581 | 4.5461 | 0.031871
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2525 | 6.8355 | 1.4774 | 5.2355 | 3.0258 | 12.4957 | 0.034516
2019년 4월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 65 | 7.1 | 1 | 6.8 | 1.2 | 4.71 | 0.031
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2525 | 6.8 | 2 | 8 | 4.1 | 12.291 | 0.067
2019년 5월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 65 | 7 | 0.7 | 6.7 | 0.9 | 4.481 | 0.036
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2525 | 6.8 | 1.2 | 7.1 | 2.7 | 7.459 | 0.04
2019년 6월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 65 | 6.9 | 0.7 | 6.3 | 1.2 | 4.397 | 0.06
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2525 | 6.8 | 0.8 | 6.1 | 2 | 1.72 | 0.047
2019년 7월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 65 | 7 | 0.63871 | 5.8935 | 1.0516 | 3.5892 | 0.036239
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2525 | 6.8 | 0.82903 | 6.2258 | 1.9839 | 1.1795 | 0.066068
2019년 8월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 65 | 6.9 | 0.67419 | 5.6161 | 1.2 | 4.2157 | 0.025696
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2525 | 6.8 | 0.88065 | 5.629 | 2.5 | 1.2108 | 0.033042
2019년 9월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 65 | 6.9 | 0.6 | 5.3 | 1.4 | 4.371 | 0.025
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2525 | 6.7 | 0.9 | 5.5 | 2.6 | 1.45 | 0.035
2019년 10월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 65 | 6.9 | 0.66129 | 5.5871 | 1.7452 | 4.1585 | 0.062548
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2525 | 6.7 | 1.2677 | 5.3742 | 3.5677 | 1.1574 | 0.077903
2019년 11월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 65 | 6.9 | 0.85333 | 5.8033 | 1.3367 | 4.6944 | 0.025
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2525 | 6.8 | 1.3533 | 5.6033 | 2.93 | 1.4565 | 0.037617
2019년 12월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 66 | 6.9 | 0.9 | 5.9 | 1 | 5.805 | 0.023
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2526 | 6.7 | 1.3 | 5.7 | 2.3 | 1.594 | 0.02

## 2020년
공공하수처리시설 방류수질 농도현황 (500㎥/일 이상 시설)
(단위 : mg/L)
일 자 | 구 분 | 소 재 지 | pH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비고
| 법정 수질농도 |  | 5.8~8.6 | 5이하 | 20이하 | 10이하 | 20이하 | 0.2이하
2020년 01월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 65 | 6.8 | 1.1 | 5.9 | 1.6 | 5.902 | 0.017
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2525 | 6.7 | 1.4 | 6.1 | 3.1 | 5.349 | 0.027
2020년 02월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 65 | 6.9 | 1.2 | 6.1 | 1.8 | 5.802 | 0.02
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2525 | 6.8 | 2.4 | 6.3 | 2.7 | 8.385 | 0.027
2020년 03월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 65 | 6.8 | 1.2 | 6.1 | 1.1 | 4.822 | 0.021
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2525 | 6.8 | 2.9 | 6.7 | 1.3 | 10.309 | 0.029
2020년 04월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 65 | 6.8 | 0.9 | 6.3 | 0.6 | 5.918 | 0.027
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2525 | 6.8 | 1.4 | 7.4 | 0.9 | 8.172 | 0.022
2020년 05월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 65 | 6.9 | 0.7 | 6.1 | 0.8 | 5.409 | 0.024956
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2525 | 6.8 | 1 | 7.1 | 1.2 | 2.249 | 0.03505
2020년 06월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 65 | 6.9 | 0.5 | 5.9 | 0.6 | 5.095 | 0.033
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2525 | 6.9 | 0.7 | 6.3 | 0.7 | 1.138 | 0.037
2020년 07월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 65 | 6.9 | 0.5 | 5.1 | 0.5 | 4.458 | 0.059
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2525 | 6.8 | 0.5 | 4.9 | 0.6 | 0.608 | 0.021 |  | .
2020년 08월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 65 | 6.8 | 0.5 | 5.3 | 0.9 | 5.592 | 0.042
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2525 | 6.8 | 0.6 | 5.2 | 1.1 | 1.006 | 0.02
2020년 09월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 65 | 6.8 | 0.4 | 5.3 | 0.6 | 4.758 | 0.025
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2525 | 6.8 | 0.5 | 5.3 | 1 | 1.633 | 0.032
2020년 10월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 65 | 6.8 | 0.5 | 5.9 | 0.5 | 5.714 | 0.028
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2525 | 6.8 | 0.5 | 5.7 | 0.8 | 1.588 | 0.037
2020년 11월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 65 | 6.8 | 0.6 | 5.9 | 0.5 | 5.466 | 0.036
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2525 | 6.9 | 0.7 | 6 | 0.7 | 1.063 | 0.048
2020년 12월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 65 | 6.9 | 0.6 | 6.2 | 0.7 | 5.075 | 0.037
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2525 | 6.9 | 0.7 | 6.2 | 0.8 | 4.883 | 0.04
.

## 2021년
공공하수처리시설 방류수질 농도현황 (500㎥/일 이상 시설)
(단위 : mg/L)
일 자 | 구 분 | 소 재 지 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 비고
| 법정 수질농도 |  | 5.8~8.6 | 5이하 | 15이하 | 10이하 | 20이하 | 0.2이하
2021년 01월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 65 | 6.9 | 0.9 | 4.5 | 0.7 | 4.87 | 0.042
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2525 | 6.9 | 1.4 | 4.9 | 0.9 | 8.838 | 0.036
2021년 02월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 65 | 6.9 | 0.9 | 3.7 | 0.9 | 4.854 | 0.031
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2525 | 6.9 | 2.2 | 4.3 | 1.1 | 10.547 | 0.04
2021년 03월 | 옥천하수처리장 | 옥천군 군북면 이백6길 65 | 6.9 | 0.8 | 4.7 | 0.8 | 5.426 | 0.038
| 이원하수처리장 | 옥천군 이원면 옥천로 2525 | 6.9 | 1.4 | 5.3 | 0.9 | 12.22 | 0.042
.
.